1. Problematicas

Energía Eléctrica

•	Cantidad de tomas de corriente: 36

•	¿Las tomas tienen descarga a tierra?: Si

•	¿Se utilizan zapatillas eléctricas?: Si

•	Ubicación del tablero principal (térmicas y disyuntor): La pared

•	Estado general del cableado: Condiciones funcionales

Ventilación y Clima

•	Temperatura cerca de los racks: Ambiente

•	Temperatura cerca de las ventanas: Depende el día, suele ser frio

•	¿Hay flujo de aire o está estancado?: Hay flujo de aire

•	Punto de Admisión (frontal): Ventana

•	Punto de Escape (trasero): Ventana

•	Zonas muertas (techo/esquinas): Si

Iluminación

•	Tipo de luz (fría/cálida): Fría

•	Tipo de luminarias (LED/fluorescentes): LED

•	Nivel de iluminación (lux): 100-300

•	¿Hay reflejos en los monitores?: Si

Mobiliario

•	Altura de las mesas:  76cm

•	¿Permiten postura ergonómica?: No

2. Rediseño

Distribución de Puestos

•	Descripción: Las computadoras están alejadas de las ventanas, haciendo que el sol no les pueda pegar directamente

Circulación

•	Ancho de pasillos: Largo espacio para caminar libremente

Zona de Energía

•	Ubicación de UPS y estabilizadores: El UPS contiene un aire acondicionado junto con ventilación por medio de ventilas en las paredes

Refrigeración

•	Sistema propuesto: Aire acondicionado y ventilas

•	Ubicación: Paredes, zonas cercanas al techo

3. Justificación

•	Justificación del rediseño: Sirve para una mejor ventilación sin riesgo de sobrecalentamiento y deterioro

•	Mejoras en ergonomía: Mesas más altas, obligando al alumno a reposar su espalda de forma recta contra la silla

•	Conclusión final: La nueva reforma del salón permite mejor rendimiento en los dispositivos y mejor salud física para los alumnos